技术要求：

- 1、原厂10.4in  LCD触摸屏，触控稳定，  能够完全匹配美国爱尔康超声乳化治疗仪 Laureate。

2、带红外接收器能匹配原厂遥控器

- 3、维修人员有服务资质。

- 4、具备厂家维修，或者有厂家维修授权资质。

5、保修一年