大庆市第四医院飞利浦Achieva  1.5T核磁共振系统维修采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

名    称：飞利浦Achieva  1.5T核磁共振床面运动系统维修采购项目

数    量：1台

设备用途： 核磁共振是作为一种补充诊断的影像学检查方式，辅助CT或者是平片不能定性的病变的作用。尤其如脑转移或者是骨关节软组织肿瘤，在这些层面上，核磁共振的成像更为清晰,在临床上得到广泛的运用。设备床面运动系统损坏，需要更换维修。

2、预算金额：6.5万元

3、采购方式： 公开招标

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。

2、提供有效的税务登记证。

3、提供参与本标段投标供应商有效的的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证并加盖公章。

- 4、在中国境内注册的合法企业，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的技术能力及相关类似业绩证明

- 5、具有稳定供货保障能力和专业的技术服务能力

- 6、参加此活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

- 7、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 8、本项目不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

维修更换飞利浦Achieva  1.5T核磁共振床面控制单元，包括其PLC扩展板及病床控制面板，维修后能够与原系统完美兼容，保证该机正常运转。

四、其它

1、验收时,提供完整技术资料及信息，方便存档。

2、配件安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。