产品名称：动态心电记录盒

预算：6万元

单位：台

数量：3台

厂家：纳龙健康科技股份有限公司

产品型号：CxrdioCare H1211

技术参数：

*1、支持十二导及三通道心电数据采集。

2、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览。

3、数据采集功能:能够连续24小时/48小时不间断采集和存储心电数据。

4、支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。

*5、软件具有自动分析功能;支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减苻肯来回切屏带来的不便。

6、支持导联纠错功能。

7、组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数。

8、具备 LORENZE 散点图和差值散点图分析。

9、具有全导联起搏检测功能。

10、支持预分析房颤默认自动分析功能。

11、支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏。

12、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博。

13、支持多型性室早精准分类。

14、支持拖动整个模版批量修改、合并心搏。

15、提供快速测量工具。

16、支持 ST 段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数。

17、具备查看全览图、直方图、诊断图功能。

18、支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享。

*19、支持融入现有动态心电网络平台，满足科室工作需要。支持对接医院现有 HIS、集成平台系统。