标段一：

采购名称：固定义齿、种植桥架及螺丝等

使用科室：口腔科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个性化种植桥架及螺钉 | 全型号 | 颗 | 360 |
| 2 | 个性化基台及螺钉 | 全型号 | 颗 | 200 |
| 3 | 定制式固定义齿 | 氧化锆切削全瓷冠 | 颗 | 220 |
| 4 | 定制式固定义齿 | 氧化锆切削全瓷冠 | 颗 | 365 |
| 5 | 定制式固定义齿 | 氧化锆切削全瓷冠 | 颗 | 380 |

基本参数要求：

- 性能结构与组成：定制式固定义齿由固位体、桥体和连接体组成

- 适用范围：用于牙列缺损或牙体缺损的修复

- 性能指标：定制式固定义齿的制作应符合口腔临床医生的设计要求。

- 定制式固定义齿瓷质表面应光滑，无裂纹、气泡、气孔、瓷裂、夹杂物等缺陷。定制式固定义齿的颜色、色泽应与标准比色板相符,与邻牙大小应相匹配协调。

- *提供到院口腔扫描取模服务，并无偿提供取模配件（各种植体的扫描杆和替代体等）