标段十二：

采购名称：微导管、血栓抽吸导管、植入式心脏起搏电极导线等

使用科室：心内科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微导管 | 主要由导管管身、应力分散支撑和导管座构成。管身外表面含有亲水涂层，亲水涂层为二甲基丙烯酰胺甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物。针对经皮插入血管内之后，导丝难以通过冠状动脉等的狭窄部分的患者，在实施经皮冠状动脉成形术(PTCA)时确保导丝的通过，也适用于输送造影剂。 | 个 | 3157.4 |
| 2 | 血栓抽吸导管 | 血栓抽吸导管由导管、刚性管心针、冲洗针、延长管、抽吸注射器和过滤器组成。导管远端管段(40士10厘米)涂有亲水性涂层。一次性使用，环氧乙烷灭菌。预期用于清除冠状动脉和外周血管系统内的新发性软栓子和血栓。 | 个 | 3214.00 |
| 3 | 植入式心脏起搏电极导线 | 规格型号2088TC 由带有缝合套筒的起搏器电极导线、静脉拉钩、夹持工具、电极头保护套、直型和J型起搏导线塑性钢丝组成。该导线与相兼容的脉冲发生器联合使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。该导线与起搏器或除颤器构成的心脏起搏或除颤系统属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。 | 根 | 2920 |
| 4 | 撕开鞘 | 规格型号405112 撕开鞘由导管鞘和扩张器组成，部分型号规格有导丝、注射器、穿刺针。制造材料为：导管鞘：高密度聚乙烯；扩张器：高密度聚乙烯；导丝：304不锈钢；注射器：聚丙烯；穿刺针针管：304不锈钢、座：聚丙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期3年。用于导引导管进入血管。 | 根 | 248 |
| 5 | 植入式心脏起搏器 | 规格型号PM2272 - 由植入式心脏起搏器的脉冲发生器和扭矩扳手组成。用于治疗心律失常。 - 与特定的电极导线配合适用，在制造商规定的条件下，可用于1.5T的核磁共振成像检查。 | 台 | 46460 |