标段十三：

采购名称：玻切头套件、超乳玻切一体机-照明附件、电凝头等

使用科室：眼科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻切头套件 | 23GA 5700 | 把 | 1600.00 |
| 2 | 超乳玻切一体机-玻切附件 | VV106010 气动玻切头，23G | 把 | 2200.00 |
| 3 | 超乳玻切一体机-照明附件 | VV300194 照明探头，全景，23G | 套 | 1400.00 |
| 4 | 超乳玻切一体机-管路附件 | 超乳一次性管路VV621010 | 套 | 600.00 |
| 5 | 超乳玻切一体机-套包附件 | VV690310硅油推注套包 | 套 | 1000.00 |
| 6 | 电凝头 | VE201733 | 套 | 1100.00 |
| 7 | 眼内激光探针 | SMA-23-A | 套 | 2600.00 |
| 8 | 眼科用重水 | F-octane | 盒 | 1450.00 |
| 9 | 硅油 | Siluron 5000（赛龙5000） | 盒 | 1250.00 |
| 10 | 眼用重硅油 | Densiron 68 | 盒 | 3500.00 |
| 11 | 眼用全氟丙烷气体 | GOT 009-00 | 盒 | 1000.00 |

其他参数要求：

*耗材用于Faros超乳玻切一体机