标段四：

采购名称：生物活性玻璃创面凝胶敷料

使用科室：介入科

数量：定价不定量，以实际需求为准

预算单价：参照附件

附件：

| 序号 | 产品名称 | 参照规格型号或参数 | 单位 | 预算单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物活性玻璃创面凝胶敷料 | 1.0g/支 | 个 | 375 |
| 2 | 生物活性玻璃创面凝胶敷料 | 2.0g/支 | 个 | 495 |

- 基本参数：

- 产品由凝胶和推杆式朔料包装管组成，其中凝胶由生物活性玻璃（进口）、透明质酸钠、医用凡士林组成，产品经辐照灭菌，无菌提供。

- *2. 透明质酸钠配比：0.2-2%。

- 3.产品装量≥标示量的93%。

- 4.粒度：产品颗粒直径≤180um。

- 5.重金属含量：产品中重金属含量≤30mg/kg。

- 6.膏状炽灼残渣≥20%（W/W）。

- 7.生物活性：在活化后的红外光谱图中的565cm-1，603cm-1波长出现羟基磷灰石峰。